## ДО

## "РЕГИСТЪР.БГ" ООД

## (Бенефициент- наименование)

гр. Варна, 9000, бул. Сливница, № 40 ет.1 офис 1

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Избор на изпълнител по обособени позиции /ОП/ за доставка, монтаж и/или инсталация и въвеждане в експлоатация на „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр. , тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“ /ОП1/, „UPS системи 3 бр.– (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“ /ОП2/,  „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“ /ОП3/:

Обособена позиция 1 (ОП1): „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр. , тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“

Обособена позиция 2 (ОП2): „UPS системи 3 бр. – (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“

Обособена позиция 3 (ОП3): „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Избор на изпълнител по обособени позиции /ОП/ за доставка, монтаж и/или инсталация и въвеждане в експлоатация на „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр. , тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“ /ОП1/, „UPS системи 3 бр.– (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“ /ОП2/,  „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“ /ОП3/:

Обособена позиция 1 (ОП1): „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр. , тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“

Обособена позиция 2 (ОП2): „UPS системи 3 бр. – (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“

Обособена позиция 3 (ОП3): „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ……………………………………..

(наименование на предмета на  обособената/обособените позиция/позиции, за които се кандидатства по процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на "РЕГИСТЪР.БГ" ООД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Обособена позиция 1 (ОП1): „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр. , тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“: 1.1 За Блейд Сървърна Система тип 1 от ОП1 - 3 бр. включваща: - 1.1.1 Блейд шаси – поддържка до 20 блейд сървъра, свързаност 40 х 25G Ethernet; 8 х 100G/40G Ethernet; 40 x 10/1Gbps Ethernet; поддръжка до 8 бр захранващи блока (6х 2200W Titanium включени); отдалечено управление и мониторинг на блейд шасито и сървърите – 1 брой; - 1.1.2 Блейд сървър, свързаност 2 x 25GB Ethernet и 2 х 10GB Ethernet, процесори 4 бр (8 ядра, 16 нишки, 14nm, базова честота 3,20GHz, кеш 24,75MB, 130W), памет 256GB, 4 x 3.8TB NVMe SSD 1.3 презаписа на ден. – 2 броя - 1.1.3 Блейд сървър, свързаност 2 x 25GB Ethernet и 2 х 10GB Ethernet, процесори 2 бр (14 ядра, 28 нишки, 14nm, базова честота 2.20GHz, кеш 19,25MB, 105W), памет 128GB RAM, 4 x 3.8TB NVMe SSD 1.3 презаписа на ден – 2 броя - 1.1.4 Блейд сървър, свързаност 2 x 25GB Ethernet и 2 х 10GB Ethernet, процесори 2 бр (8 ядра, 16 нишки, 14nm, базова честота 3.20GHz, кеш 24,75MB, 130W), памет 128GB RAM, 4 x 3.8TB NVMe SSD 1.3 презаписа на ден – 2 броя -1.1.5 Поддържащ сървър 4U шаси с позиции за 60 диска, свързаност 2 x 25GB Ethernet, процесори 2 бр ( 14 ядра, 28 нишки, 14nm, базова честота 2.20GHz, кеш 19,25MB, 105W), памет 128GB RAM, 30x12TB SAS3/SATA3 HDD – 1 брой За Блейд Сървърна Система тип 2 от ОП1 - 1 бр. включваща: - 1.2.1 Блейд шаси – поддържка до 20 блейд сървъра, свързаност 40 х 25G Ethernet; 8 х 100G/40G Ethernet; 40 x 10/1Gbps Ethernet; поддръжка до 8 бр захранващи блока (6х 2200W Titanium включени); отдалечено управление и мониторинг на блейд шасито и сървърите – 1 брой - 1.2.2 Блейд сървър, свързаност 2 x 25GB Ethernet и 2 х 10GB Ethernet, процесори 4 бр (8 ядра, 16 нишки, 14nm, базова честота 3,2GHz, кеш 24,75MB, 130W), памет 256GB, 4 x 3.8TB NVMe SSD 1.3 презаписа на ден – 2 броя - 1.2.3 Блейд сървър, свързаност 2 x 25GB Ethernet и 2 х 10GB Ethernet, процесори 2 бр (8 ядра, 16 нишки, 14nm, базова честота 3,2GHz, кеш 24,75MB, 130W ), памет 128GB RAM, 4 x 3.8TB NVMe SSD 1.3 презаписа на ден – 2 броя - 1.2.4 Блейд шаси – поддържка до 20 блейд сървъра, свързаност 40 х 25G Ethernet; 8 х 100G/40G Ethernet; 40 x 10/1Gbps Ethernet; поддръжка до 8 бр захранващи блока (6х 2200W Titanium включени); отдалечено управление и мониторинг на блейд шасито и сървърите – 1 брой - 1.2.5 Блейд сървър, свързаност 2 x 25GB Ethernet и 2 х 10GB Ethernet, процесори 2 бр (14 ядра, 28 нишки, 14nm, базова честота 2.20GHz, кеш 19,25MB, 105W), памет 128GB RAM, 4 x 3.8TB NVMe SSD 1.3 презаписа на ден – 4 броя - 1.2.6 Блейд сървър, свързаност 2 x 25GB Ethernet и 2 х 10GB Ethernet, процесори 2 бр (8 ядра, 16 нишки, 14nm, базова честота 3,2GHz, кеш 24,75MB, 130W), памет 128GB RAM, 4 x 3.8TB NVMe SSD 1.3 презаписа на ден – 2 броя - 1.2.7 Поддържащ сървър 1U шаси с позиции за 36 NVMe SSD диска, свързаност 2 x 25GB Ethernet, процесори 2 бр (14 ядра, 28 нишки, 14nm, базова честота 2.20GHz, кеш 19,25MB, 105W), памет 256GB RAM, дисков масив 6x3.8T NF NVMe SSD – 2 броя - 1.2.8 Поддържащ сървър 4U шаси с позиции за 60 диска, свързаност 2 x 25GB Ethernet, процесори 2 бр ( 14 ядра, 28 нишки, 14nm, базова честота 2.20GHz, кеш 19,25MB, 105W), памет 128GB RAM, 30x12TB SAS3/SATA3 HDD – 1 брой За Блейд Сървърна Система тип 3 от ОП1 - 1 бр. включваща: - 1.3.1 Блейд шаси – поддържка до 20 блейд сървъра, свързаност 40 х 25G Ethernet; 8 х 100G/40G Ethernet; 40 x 10/1Gbps Ethernet; поддръжка до 8 бр захранващи блока (6х 2200W Titanium включени); отдалечено управление и мониторинг на блейд шасито и сървърите – 1 брой - 1.3.2 Блейд сървър, свързаност 2 x 25GB Ethernet и 2 х 10GB Ethernet, процесори 2 бр (14 ядра, 28 нишки, 14nm, базова честота 2.20GHz, кеш 19,25MB, 105W), памет 128GB RAM, 4 x 3.8TB NVMe SSD 1.3 презаписа на ден – 2 броя -1.3.3 Поддържащ сървър 4U шаси с позиции за 60 диска, свързаност 2 x 25GB Ethernet, процесори – 2 бр ( 14 ядра, 28 нишки, 14nm, базова честота 2.20GHz, кеш 19,25MB, 105W), памет 128GB RAM, 30x12TB SAS3/SATA3 HDD – 1 брой За Блейд Сървърна Система тип 4 от ОП1 - 1 бр. включваща: - 1.4.1 Блейд шаси – поддържка до 20 блейд сървъра, свързаност 40 х 25G Ethernet; 8 х 100G/40G Ethernet; 40 x 10/1Gbps Ethernet; поддръжка до 8 бр захранващи блока (6х 2200W Titanium включени); отдалечено управление и мониторинг на блейд шасито и сървърите – 1 брой - 1.4.2 Блейд сървър, свързаност 2 x 25GB Ethernet и 2 х 10GB Ethernet, процесори 2 бр (14 ядра, 28 нишки, 14nm, базова честота 2.20GHz, кеш 19,25MB, 105W), памет 128GB RAM, 4 x 3.8TB NVMe SSD 1.3 презаписа на ден – 2 броя - 1.4.3 Блейд сървър, свързаност 2 x 25GB Ethernet и 2 х 10GB Ethernet, процесори 2 бр (8 ядра, 16 нишки, 14nm, базова честота 3.20GHz, кеш 24,75MB, 130W), памет 128GB RAM, 4 x 3.8TB NVMe SSD 1.3 презаписа на ден – 2 броя - 1.4.4 Поддържащ сървър 1U шаси с позиции за 36 NVMe SSD диска, свързаност 2 x 25GB Ethernet, процесори 2 бр (14 ядра, 28 нишки, 14nm, базова честота 2.20GHz, кеш 19,25MB, 105W), памет 256GB RAM, дисков масив 6x3.8T NF NVMe SSD – 1 брой -1.4.5 Поддържащ сървър 4U шаси с позиции за 60 диска, свързаност 2 x 25GB Ethernet, процесори 2 бр (14 ядра, 28 нишки, 14nm, базова честота 2.20GHz, кеш 19,25MB, 105W), памет 128GB RAM, 30x12TB SAS3/SATA3 HDD – 1 брой За Сървърна Система тип 5 (маршрутизатор) от ОП1 - 1 бр. включваща: - 1.5.1 Шаси - 2x720W Redundant 80 PLUS Gold Level PSU, 2U, 8 x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap drive bays, 2 x 3.5" Peripheral Drive Bay, & 1 x Slim Floppy Drive and DVD drive (Optional), 3 x 80mm cooling fans, Rackmount rail kit; - 1.5.2 Дънна Платка; - 1.5.3 Процесор – 10 ядра, 2.2 Ghz; 13.75MB L3, 2S-2UPI 9.6GT/s, 6-ch DDR4 2400, 85W, s3647 – 2 броя; - 1.5.4 Охладител - 2U Passive CPU HS for X11 Purley - 2 бр. - 1.5.5 Памет - 8GB DDR4-2666 1Rx8 ECC REG DIMM- 8 бр - 1.5.6 Мрежов Контролер - 2-port 25G SFP28, Mellanox CX4 Lx EN* или еквивалент - 3 бр. - 1.5.7 Твърд Диск - 480GB, SATA 6Gb/s, VNAND, 2.5", 7.0mm, 24nm, 2 бр - 1.5.8 Шаси - 3.5" convert to 2.5" hot-swap HDD Tray 2 бр. * Пояснение: Mellanox CX4 Lx EN – това не следва да се разглежда като наименование на продукт, а следва да се разглежда като поколение контролер/чип или спецификация/архитектура. Този компонент/елемент се ползва от различни производители и няма еквивалент с неговите качествени характеристики. 2. Обособена позиция 2 (ОП2): „UPS системи 3 бр. – (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“: 2.1 За UPS системи за захранване на сървърни системи от ОП2 – 2 броя: -2.1.1 Изходна мощност към товара - 200kW; - Време на батерии: поне 10 минути при товар 200 kW ; -2.1.2 Максимални размери на стелаж за батерии: L1856хW866 xH1654 mm) 2.2 За UPS система за захранване на консуматори от ОП2 – 1 брой: - 2.2.1 Изходна мощност към товара – 100kW; - 2.2.2 Време на батерии: поне 10 минути при товар 100 kW ; - 2.2.3 Максимални размери на стелаж за батерии: L1546 x W690 xH1729 mm). 3. Обособена позиция 3 (ОП3): „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“ 3.1 За Настолен компютър от ОП3 – 10 броя: -3.1.1 Процесор - Intel® Core™ i7 или еквивалент, 12 MB cache, 6 cores); - 3.1.2 Памет, минимум 16GB DDR4; - 3.1.3 Слотове за памет – 2 SODIMM; - 3.1.4 Твърд диск, мин. 128GB M.2 PCIe NVMe SSD, М.2; -3.1.5 Видео карта - Intel UHD Graphics 630 или еквивалент; - 3.1.6 Звук - Conexant CX20632 codec, universal audio jack, headset and headphone front ports (3.5 mm), multi-streaming capable; - 3.1.7 Мрежа - Gigabit Ethernet 3.2 За монитор от ОП3 – 10 броя: - 3.2.1 Размер на екрана, inch - 27" (68.58 cm) - Широкоекранен - 16:9; - 3.2.2 Резолюция - 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) - 3.2.3 Време за реакция, макс. 8ms; - 3.2.4 Честота на опресняване, Hz - 60Hz Яркост, 350cd/m2; - 3.2.5 Статичен контраст - 1300:1 Динамичен контраст - 5 000 000:1 Ъгъл на видимост H/ V - 178°/178° HDMI; - 3.2.6 Display port – HDMI, USB Type C; -3.2.7 Честота на опресняване, минимум 60Hz ________________________________ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНКА (Съответствие с допълнителни технически и функционални характеристики подлежащи на оценка): Обособена позиция 1 (ОП1): „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр. , тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“ : 1.1 За Блейд Сървърна Система тип 1 от ОП1 - 3 бр.: За позиция 1.1.1 Блейд шаси: 1. Свързаност 2бр. 20х25G Ethernet ДА/НЕ 2.Свързаност 2бр. 20х10/1Gbps Ethernet ДА/НЕ За позиция 1.1.2 Блейд сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 8 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 256GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB ДА/НЕ 5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден ДА/НЕ За позиция 1.1.3 Блейд сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 14 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 4.Обем на дискова памет над 4х3.8ТB ДА/НЕ 5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден ДА/НЕ За позиция 1.1.4 Блейд сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 8 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB ДА/НЕ 5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден ДА/НЕ 5. За позиция 1.1.5 Поддържащ сървър: 5.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 ДА/НЕ 5.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz ДА/НЕ 5.3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 5.4.Обем на дискова памет над 30x12ТB ДА/НЕ 5.5. Повече от 60 позиции за дискове ДА/НЕ 1.2. За Блейд Сървърна Система тип 2 от ОП1 - 1 бр.: За позиция 1.2.1 Блейд шаси: 1. Свързаност 2бр. 20х25G Ethernet ДА/НЕ 2. Свързаност 2бр. 20х10/1Gbps Ethernet ДА/НЕ За позиция 1.2.2 Блейд сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 8 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 256GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB ДА/НЕ 5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден ДА/НЕ За позиция 1.2.3 Блейд сървър: 3.1. Брой ядра на всеки процесор над 8 ДА/НЕ 3.2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz ДА/НЕ 3.3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 3.4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB ДА/НЕ 3.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден ДА/НЕ За позиция 1.2.4 Блейд шаси: 1. Свързаност 2бр. 20х25G Ethernet ДА/НЕ 2.Свързаност 2бр. 20х10/1Gbps Ethernet ДА/НЕ За позиция 1.2.5 Блейд сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 14 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB ДА/НЕ 5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден ДА/НЕ За позиция 1.2.6 Блейд сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 8 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB ДА/НЕ 5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден ДА/НЕ За позиция 1.2.7 Поддържащ сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 14 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 256GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 6х3.8ТB ДА/НЕ За позиция 1.2.8 Поддържащ сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 14 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 30х12ТB ДА/НЕ 5. Повече от 60 позиции за дискове ДА/НЕ 1.3. За Блейд Сървърна Система тип 3 от ОП1 - 1 бр.: За позиция 1.3.1 Блейд шаси: 1 Свързаност 2бр. 20х25G Ethernet ДА/НЕ 2.Свързаност 2бр. 20х10/1Gbps Ethernet ДА/НЕ За позиция 1.3.2 Блейд сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 14 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB ДА/НЕ 5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден ДА/НЕ За позиция 1.3.3 Поддържащ сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 14 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 30х12ТB ДА/НЕ 5. Повече от 60 позиции за дискове ДА/НЕ 1.4. За Блейд Сървърна Система тип 4 от ОП1 - 1 бр. За позиция 1.4.1 Блейд шаси: 1. Свързаност 2бр. 20х25G Ethernet ДА/НЕ 2.Свързаност 2бр. 20х10/1Gbps Ethernet ДА/НЕ За позиция 1.4.2 Блейд сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 14 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB ДА/НЕ 5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден ДА/НЕ За позиция 1.4.3 Блейд сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 8 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB ДА/НЕ 5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден ДА/НЕ За позиция 1.4.4. Поддържащ сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 14 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 256GB ДА/НЕ 4. Обем на дискова памет над 6x3.8ТB ДА/НЕ За позиция 1.4.5. Поддържащ сървър: 1. Брой ядра на всеки процесор над 14 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 128GB ДА/НЕ 4.Обем на дискова памет над 30x12ТB ДА/НЕ 5. Повече от 60 позиции за дискове ДА/НЕ 1.5. За Сървърна Система тип 5 (маршрутизатор) от ОП1 - 1 бр.: 1. Брой ядра на процесора над 10 ДА/НЕ 2. Тактова честота на процесора над 2.2 GHz ДА/НЕ 3. Обем на оперативна памет над 8GB ДА/НЕ 4. Обем дискова памет над 480GB ДА/НЕ 5. Мрежов контролер над 6 порта ДА/НЕ Обособена позиция 2 (ОП2): „UPS системи 3 бр. – (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“: 2.1. За UPS системи за захранване на сървърни системи от ОП2 – 2 броя: 1. Автономна работа на батериите при товар 200kW над 10 минути ДА/НЕ 2.2 За UPS система за захранване на консуматори от ОП2 – 1 брой: 1. Автономна работа на батериите при товар 100kW над 10 минути ДА/НЕ Обособена позиция 3 (ОП3): „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“ 3.1 За Настолен компютър от ОП3 – 10 броя: 1. Брой ядра на всеки процесор над 6 ДА/НЕ 2. Обем на оперативна памет над 16GB ДА/НЕ 3. Обем на твърд. диск над 128GB ДА/НЕ 3.2 За монитор от ОП3 – 10 броя: Неприложимо | ______________________________ ________________________________ |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ: За всички обособени позиции (ОП1, ОП2 и ОП3): 1. Срок на гаранционно обслужване: - минимум 12 месеца срок на гаранционно обслужване1 ( ≥ 12 месеца срок на гаранционно обслужване ); - максимум 120 месеца срок на гаранционно обслужване2 ( ≤ 120 месеца срок на гаранционно обслужване). Пояснение: 1В случай, че кандидатът предложи срок на гаранционно обслужване по-малък от 12 месеца, офертата му ще бъде отхвърлена, в случай че кандидатът предложи точно 12 месеца офертата му ще бъде разгледана, но няма да получи точки по съответният показател, в случай че кандидатът предложи > 12 месеца и ≤ 120 месеца срок на гаранционно обслужване офертата ще бъде разгледана и оценена по предвидения показател (Показател 3), съгласно Методиката за оценка. 2Кандидати предложили срок за гаранционно обслужване над максимално определения срок (120 месеца) ще бъдат допуснати до участие и точките им ще бъдат приравнени спрямо максимално допустимия брой точки по този показател. 2. Време за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти: - минимум 1 ден и максимум 14 дни срок за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти. Пояснение: Участникът следва да предложи време за отстраняване на възникнал дефект не по-кратко от 1 ден и не по-дълго от 14 дни. Кандидати предложили време за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти над 14 дни ще бъдат допуснати до участие, но няма да получат точки по съответния показател. Кандидати предложили време за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти по-малко 1 ден ще бъдат допуснати до участие и точките им ще бъдат приравнени спрямо максимално допустимия брой точки по този показател. (Посочете отделно по съответната Обособена позиция) Забележки: Срока на гаранционно обслужване и времето за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти са обект на оценка за всички обособени позиции съобразно методиката за оценка (Показател 3 – Условия за гаранционно обслужване ) Предложеният срок на гаранционно обслужване за всяка обособената позиция следва да бъде предложен в месеци и в цяло число. Предложеното време за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти следва да бъде предложено в дни и в цяло число. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): За Обособена позиция 1 (ОП1): - Технически паспорт или еквивалентен документ съдържащ информация за техническите и функционални характеристики на активите по ОП1; - Гаранционна карта; - Инструкция за експлоатация/ Ръководство за употреба на български или английски език (на хартиен или електронен носител) За Обособена позиция 2 (ОП2): - Технически паспорт или еквивалентен документ съдържащ информация за техническите и функционални характеристики на активите по ОП2; - Гаранционна карта; - Инструкция за експлоатация/ Ръководство за употреба на български или английски език (на хартиен или електронен носител) За Обособена позиция 3 (ОП3): - Технически паспорт или еквивалентен документ съдържащ информация за техническите и функционални характеристики на активите по ОП3; - Гаранционна карта; - Инструкция за експлоатация/ Ръководство за употреба на български или английски език (на хартиен или електронен носител) (Посочете отделно по съответната Обособена позиция) |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). За Обособена позиция 1 (ОП1): Предоставяне права на ползване на интелектуалните продукти, предмет на доставката, за неограничено време За Обособена позиция 2 (ОП2): Предоставяне права на ползване на интелектуалните продукти, предмет на доставката, за неограничено време За Обособена позиция 3 (ОП3): Предоставяне права на ползване на интелектуалните продукти, предмет на доставката, за неограничено време |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: За Обособена позиция 1 (ОП1): Безплатно обучение на персонала За Обособена позиция 2 (ОП2): Безплатно обучение на персонала За Обособена позиция 3 (ОП3): Безплатно обучение на персонала (Посочете отделно по съответната Обособена позиция) |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Други: Неприложимо |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора в срок до 30

календарни дни, считано от датата на сключване на договора за доставка и издаване на фактура за плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Окончателно плащане в размер на 50% при доставка, пускане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен/и протокол/и, платими до 30 календарни дни след получаване на фактура при кумулативно изпълнение на следните условия:

 извършване на доставка, монтаж, инсталация и тестване на активите;

 провеждане на 72-часови проби и въвеждане в експлоатация на активите;

 провеждане на обучение и подписване на протокол/и за проведеното/ите обучение/я;

 подписване на приемо-предавателен/и протокол/и за извършените доставки.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват):

3.1 Справка-декларация за оборота, който се отнася до предмета на обособената позиция (специфичен оборот), придружена от Отчет за приходите и разходите за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Справка-декларация следва да е подписана от счетоводителя и лицето, представляващо по закон кандидата.

*В случай, че Годишните финансови отчети и отчетите за приходите и разходите са публично обявени, същите може да не се приложат, а в справката-декларация следва да бъде отбелязано къде може да бъде направена справката.

*В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо или физическо лице се прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната страна – оригинал или заверено от кандидата копие, придружено с превод на български език.

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

4.1. Списък на изпълнени доставки с предмет сходен* с предмета на обособената позиция през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или започнал дейността си (по съответните образци 1,2 или 3) – оригинал.

* В публичната покана е уточнено кое ще се счита за „сходен с предмета на обособена позиция“.

4.2. Референции /Препоръки за добро изпълнение по доставките, включени в списъка по образец 1 (всяка подписана от издателя на препоръката) – копие заверено от Кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”.

4.3. Списък на специалистите, които ще участват в изпълнението на доставката. Списъкът трябва да съдържа три имена, образователна степен, специалност, информация за квалификация.

4.4. Документи за образование и квалификация на специалистите от екипа, удостоверяващи минималните изисквания на Възложителя: копия на документи, доказващи придобитата квалификация (дипломи), посочени в минималните изисквания към специалистите - копия заверени от Кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала".

4.5. Оторизационно писмо (придружено с превод на български когато е приложимо) или еквивалентен документ от производител или негов официален представител, удостоверяващ, че кандидатът има право да достави и инсталира предлаганите от него активи - копие заверено от Кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”.

4.6 Валиден към датата на представяне на офертите сертификат, който удостоверява съответствието на кандидата със стандарт за системи за управление на качеството.

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

# Footnotes

Не се посочва при извършване на периодични доставки.