МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

По процедура за избор на изпълнител с предмет: Избор на изпълнител по обособени позиции /ОП/ за доставка, монтаж и/или инсталация и въвеждане в експлоатация на „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр. , тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“ /ОП1/, „UPS системи 3 бр. – (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“ /ОП2/, „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“ /ОП3/:

Обособена позиция 1 (ОП1): „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр. , тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“

Обособена позиция 2 (ОП2): „UPS системи 3 бр. – (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“

Обособена позиция 3 (ОП3): „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“

В провежданата процедура за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, която може да включва критерият „Оптимално съотношение качество-цена“.

При определяне на изпълнител чрез критерий „Оптимално съотношение качество-цена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели. Когато са избрани тези критерии за оценка, методиката за оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя.

В процедура за избор на изпълнител с предмет: Избор на изпълнител по обособени позиции /ОП/ за доставка, монтаж и/или инсталация и въвеждане в експлоатация на „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр., тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“ /ОП1/, „UPS системи 3 бр. – (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“ /ОП2/, „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“ /ОП3/:

Обособена позиция 1 (ОП1): „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр., тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“

Обособена позиция 2 (ОП2): „UPS системи 3 бр. – (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“

Обособена позиция 3 (ОП3): „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“

в обявлението възложителят "РЕГИСТЪР.БГ" ООД е посочил критерий за оценка на офертите „Оптимално съотношение качество-цена“.

В „Методиката за оценка на офертите” от документацията за участие са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Таблица № 1 Показателите за оценяване и относителната им тежест за всяка обособена позиция са следните:

| Показател - П (наименование) | Относително тегло | Максимално възможен брой точки | Символно обозначение ( точките по показателя) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Предложена цена – П 1 | 30% (0,30) | 100 | Т ц |
| 2. Съответствие с допълнителни технически и функционални характеристики - П 2 | 60% (0,60) | 100 | Т д.х |
| 3. Условия на гаранционно обслужване – П 3 | 10% (0,10) | 100 | Т г.о. |

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Указания за определяне на оценката по всеки показател за всяка обособена позиция:

Показател 1 (П1) – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

С min

Т ц  = 100   х    -----------------, където:

C n

- „100” е максималните точки по показателя ;

- „Cmin” е най-ниската предложена цена за съответната обособена позиция;

- „Cn ” е цената на n-я участник за съответната обособена позиция.

Точките по първия показател (П1) на n-я участник се получават по следната формула:

П 1 =  Т ц   х   0,30, където:

- „0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – “Съответствие с допълнителни технически и функционални характеристики”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло - 0,60.

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на предложените допълнителни технически характеристики. Оценката на останалите оферти се изчислява в зависимост от съпоставката им с най-доброто допустимо предложение.

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 2.

Таблица № 2 за показател П 2

| Допълнителни технически характеристики | Точки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Обособена позиция 1 (ОП1): „Групи сървърни системи – 5 типа (тип 1 – 3 бр., тип 2 – 1 бр., тип 3 – 1 бр., тип 4 – 1 бр., тип 5 – 1 бр.)“: |
| За Блейд Сървърна Система тип 1 от ОП1 - 3 бр.: |
| 1. За позиция Блейд шаси: |
| 1.1. Свързаност 2бр. 20х25G Ethernet | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 1.2. Свързаност 2бр. 20х10/1Gbps Ethernet | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2. За позиция Блейд сървър: |
| 2.1. Брой ядра на всеки процесор над 8 | ДА - 2 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz | ДА - 2 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.3. Обем на оперативна памет над 256GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB | ДА - 2 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3. За позиция Блейд сървър: |
| 3.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 | ДА - 2 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz | ДА - 2 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.4.Обем на дискова памет над 4х3.8ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4. За позиция Блейд сървър: |
| 4.1. Брой ядра на всеки процесор над 8 | ДА - 2 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4.2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4.4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB | ДА - 2 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5. За позиция Поддържащ сървър 4U: |
| 5.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.4.Обем на дискова памет над 30x12ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.5. Повече от 60 позиции за дискове | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| За Блейд Сървърна Система тип 2 от ОП1 - 1 бр.: |
| 1. За позиция Блейд шаси: |
| 1.1 Свързаност 2бр. 20х25G Ethernet | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 1.2.Свързаност 2бр. 20х10/1Gbps Ethernet | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2. За позиция Блейд сървър: |
| 2.1. Брой ядра на всеки процесор над 8 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.3. Обем на оперативна памет над 256GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3. За позиция Блейд сървър: |
| 3.1. Брой ядра на всеки процесор над 8 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4. За позиция Блейд шаси: |
| 4.1 Свързаност 2бр. 20х25G Ethernet | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4.2.Свързаност 2бр. 20х10/1Gbps Ethernet | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5. За позиция Блейд сървър: |
| 5.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 6. За позиция Блейд сървър: |
| 6.1. Брой ядра на всеки процесор над 8 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 6.2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 6.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 6.4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 6.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 7. За позиция Поддържащ сървър 1U |
| 7.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 7.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 7.3. Обем на оперативна памет над 256GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 7.4. Обем на дискова памет над 6х3.8ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 8. За позиция Поддържащ сървър 4U: |
| 8.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 8.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 8.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 8.4. Обем на дискова памет над 30х12ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 8.5. Повече от 60 позиции за дискове | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| За Блейд Сървърна Система тип 3 от ОП1 - 1 бр.: |
| 1. За позиция Блейд шаси: |
| 1.1 Свързаност 2бр. 20х25G Ethernet | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 1.2.Свързаност 2бр. 20х10/1Gbps Ethernet | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2. За позиция Блейд сървър: |
| 2.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3. За позиция Поддържащ сървър 4U: |
| 3.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.4. Обем на дискова памет над 30х12ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.5. Повече от 60 позиции за дискове | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| За Блейд Сървърна Система тип 4 от ОП1 - 1 бр.: |
| 1. За позиция Блейд шаси: |
| 1.1 Свързаност 2бр. 20х25G Ethernet | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 1.2.Свързаност 2бр. 20х10/1Gbps Ethernet | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2. За позиция Блейд сървър: |
| 2.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3. За позиция Блейд сървър: |
| 3.1. Брой ядра на всеки процесор над 8 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.2. Тактова честота на процесорите над 3.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.4. Обем на дискова памет над 4х3.8ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3.5. Брой цикли на презапис на SSD диск над 1.3 презаписа на ден | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4. За позиция Поддържащ сървър 1U: |
| 4.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4.3. Обем на оперативна памет над 256GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4.4. Обем на дискова памет над 6x3.8ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5. За позиция Поддържащ сървър 4U: |
| 5.1. Брой ядра на всеки процесор над 14 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.2. Тактова честота на процесорите над 2.20GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.3. Обем на оперативна памет над 128GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.4.Обем на дискова памет над 30x12ТB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5.5. Повече от 60 позиции за дискове | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| За Сървърна Система тип 5 (маршрутизатор) от ОП1 - 1 бр. |
| 1. Брой ядра на процесора над 10 | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2. Тактова честота на процесора над 2.2 GHz | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3. Обем на оперативна памет над 8GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 4. Обем дискова памет над 480GB | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 5. Мрежов контролер над 6 порта | ДА - 1 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| Максимално възможни точки по показател за ОП1 „Съответствие с допълнителни технически характеристики ” – Т д.х. | 100 точки |
| Обособена позиция 2 (ОП2): „UPS системи 3 бр. – (за захранване на сървърни системи 2бр., за захранване на консуматори – 1 бр.)“: |
| За UPS системи за захранване на сървърни системи от ОП2 – 2 броя: |
| 1. Автономна работа на батериите при товар 200kW над 10 минути | ДА - 50 точки |
|  | НЕ - 0 точки |
| За UPS система за захранване на консуматори от ОП2 – 1 брой: |
| 1. Автономна работа на батериите при товар 100kW над 10 минути | ДА - 50 точки |
|  | НЕ - 0 точки |
| Максимално възможни точки по показател за ОП2 „Съответствие с допълнителни технически характеристики ” – Т д.х. | 100 точки |
| Обособена позиция 3 (ОП3): „Настолни компютри и монитори – по 10 бр.“ |
| За Настолен компютър от ОП3 – 10 броя: |
| 1. Брой ядра на всеки процесор над 6 | ДА - 40 точки |
|  | НЕ - 0 точки |
| 2. Обем на оперативна памет над 16GB | ДА - 30 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| 3. Обем на твърд. диск над 128GB | ДА - 30 точка |
|  | НЕ - 0 точки |
| За монитор от ОП3 – 10 броя: неприложимо |
| Максимално възможни точки по показател за ОП3 „Съответствие с допълнителни технически характеристики ” – Т д.х. | 100 точки |

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2, трябва да е равна на 100 точки - колона 2.

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:

П 2 =  Т д.х.   х   0,60 , където:

- „Т д.х ” е получени точки от съответствие с допълнителните технически характеристики подлежащи на оценка.

„0,60” е относителното тегло на показателя

Показател 3 (П3)  – “Условия на гаранционно обслужване ”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло – 10% (0,10).

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по отношение на Гаранционното обслужване за обособената позиция.

Показател 3 „Условия за гаранционно обслужване“ включва следните под-показатели:

 Под-показател 3.1 (П3.1) – „Срок на гаранционно обслужване“ – максимално възможен брой точки – 50 т.

 Под-показател 3.2 (П3.2) – „Време за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти“ – максимално възможен брой точки – 50 т.

Точките по всеки от под-показателите се изчисляват по следния начин:

Под-показател 3.1 (П3.1) – „Срок на гаранционно обслужване“

С този под-показател се оценява предложеният от участниците гаранционен срок за обособената позиция. Максимален брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложен най-дълъг общ гаранционен срок (в месеци) за обособената позиция – 50 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългият гаранционен срок по следната формула:

G1n

П3.1. = 50 х -----------------, където:

G1 max

➢ 50 са максимално възможните точки по под -показателя;

➢ G1n срок на гаранционно обслужване, предложена от n- я участник за съответната обособена позиция;

➢ G1 max. е най- дълъг предложен срок на гаранционно обслужване за съответната обособена позиция;

Пояснение отнасящо се за всяка обособена позиция към под-показател П3.1:

1В случай, че кандидатът предложи срок на гаранционно обслужване по-малък от 12 месеца, офертата му ще бъде отхвърлена, в случай че кандидатът предложи точно 12 месеца офертата му ще бъде разгледана, но няма да получи точки по съответният показател, в случай че кандидатът предложи > 12 месеца и  ≤ 120 месеца срок на гаранционно обслужване офертата ще бъде разгледана и оценена по предвидения показател (Показател 3), съгласно Методиката за оценка.

2Кандидати предложили срок за гаранционно обслужване над максимално определения срок (120 месеца) ще бъдат допуснати до участие и точките им ще бъдат приравнени спрямо максимално допустимия брой точки по този показател.

Забележка към под-показател П3.1: Предложеният срок на гаранционно обслужване  за всяка обособената позиция следва да бъде предложен в месеци и в цяло число.

Под-показател 3.2 (П3.2) – „Време за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти“

Еmin

П3.2 = 50 х -----------------, където:

En

➢ 50 са максимално възможните точки по под -показателя;

➢ Еmin е най-краткото предложено време за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти по съответната обособена позиция;

➢ Еn е предложеното време на n-я участник по съответната обособена позиция;

Пояснение отнасящо се за всяка обособена позиция към под-показател П3.2:

Участникът следва да предложи време за отстраняване на възникнал дефект не по-кратко от 1 ден и не по-дълго от 14 дни. Кандидати предложили време за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти над 14 дни ще бъдат допуснати до участие, но няма да получат точки по съответния показател.

Кандидати предложили време за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти по-малко 1 ден ще бъдат допуснати до участие и точките им ще бъдат приравнени спрямо максимално допустимия брой точки по този показател.

Забележка към под-показател 3.2:

Предложеното времето за отстраняване на възникнал дефект и/или подмяна на дефектирали компоненти  следва да бъде предложено в дни и в цяло число.

Общият брой точки по третия показател (П3) на n - я участник се изчисляват по следната формула:

П3= Тг.о x 0,10

Тг.о. е сумата на точките на всеки един от под-показаелите ( Тг.о. = П3.1 + П3.2) или

П3 = (П3.1 + П3.2) х 0,10 , където :

„П3.1”, „П3.2“ са получените точки по всеки от под-показателите към Показател 3.

- „0,10” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

КО = П 1 + П 2 + П 3

Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръгля с точност до 0,01

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира, участникът с по-висока оценка на показател „Предложена цена“.

Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.